湖南省三级承试所需设备配置清单

| 一 、高压发生设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 直流高压发生器 | TLHG108-120KV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
|  |  | TLHG108-200KV/2mA | 1套 |  |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 （含控制台） | TLHG-YD(J)-10KVA/100KV | 1套 | 变压器，开关，PT，CT等电气设备的耐压试验 |
|  |  | TLHG-YD(J)-10KVA/110KV | 1套 |  |
|  |  | TLHG-YD(J)-6KVA/50KV | 1套 |  |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | TLHG-607-75/25 | 1台 | 高压电缆等耐压试验 |
|  |  | TLHG-607-1000kVA/200kV | 1台 |  |
| 4 | 感应耐压试验装置 | TLHG-102-15KVA | 1台 | 电压互感器感应耐压 |
| 二、电气测量仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | TLHG-206 | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011-200A | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
| 3 | 伏安特性测试仪 | TLHG-505 | 1台 | VA特性测试 |
| 4 | 大型地网接地电阻测试仪 | TLHG-901 | 1台 | 110kV及以下变电站接地网测量 |
| 5 | 电容电感测试仪 | TLHG-2202 | 1台 | 测量电容器 |
| 6 | 电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
| 7 | 接地线成组直流电阻测试仪 | TLHG-906 | 1台 | 短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验 |
| 8 | 变压器直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
| 9 | 变压器变比测试仪 | TLHG-205 | 1台 | 变压器变比测量 |
| 10 | 变压器绕组变形测试仪（频响仪） | TLHG-2020 | 1台 | 绕组频率响应特性 |
| 11 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | TLHG-2017 | 1台 | 变压器有载开关测试 |
| 12 | 变压器损耗参数测量仪 | TLHG-208 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
| 13 | 断路器动特性测试仪 | TLHG-306 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
| 14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | TLHG-803 | 1台 | 避雷器阻性电流测量有功分量及无功分量测量 |
| 15 | 微机继电保护测试仪 | TLHG-702 | 1台 | 继电保护调试 |
| 16 | 单相继电保护测试仪 | TLHG-506 | 1台 | 继电保护测量 |
| 17 | 输电线路参数测试仪 | TLHG-7011 | 1套 | 线路参数测量 |
| 18 | 大电流发生器 | TLHG-DG-500A | 1台 | 升流检查 |
| 19 | 避雷器放电计数器测试仪 | TLHG-807 | 1台 | 避雷器 |
| 20 | 绝缘电阻测试仪 | TLHG-2010 | 1台 | 绝缘电阻测量，变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
| 21 | 高压电缆故障探测仪 | TLHG-703 | 1套 | 电缆故障探测 |
| 22 | 高压电缆外护套故障探测仪 | TLHG-770 | 1套 | 电缆外护套故障探测 |
| 23 | 电缆识别仪 | TLHG-706 | 1台 | 电缆 |
| 三、油、气试验仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 油色谱仪 | ZHGC-9 | 1套 | 油浸变压器，油开关 |
| 2 | SF6检漏仪 | TLHG-5505 | 1台 | SF6气体检漏测量 |
| 3 | 闭口闪点仪 | TLHG-7702 | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 4 | SF6微量水份测量仪（露点仪） | TLHG-5502 | 1台 | SF6气体微量水份测量 |
| 5 | 酸值测定仪 | ZBSZ-8 | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 6 | PH测定仪 | PH335 | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 7 | 绝缘油介质损耗、电导率测试仪 | TLHG-209 | 1台 | 绝缘油介质损耗测量油体积电阻率测量 |
| 8 | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2011 | 1台 | 绝缘油的耐压测量 |
| 9 | 电导率仪 | SJ-CT1A | 1台 | 绝缘子盐密测量 |
| 四、常用仪器仪表 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 数字式兆欧表 | TLHG-2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 2 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
| 3 | 交直流电流表 | T24-A | 1只 | 试验电流测量 |
| 4 | 交直流电压表 | T24-V | 1只 | 试验电压测量 |
| 5 | 功率表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 |
| 6 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量 |
| 7 | 双臂电桥 | QJ24 | 1台 | 直流电阻测量 |
| 8 | 数字式双钳相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 电流电压回路检查 |
| 9 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
| 10 | 钳形电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
| 11 | 直流稳压稳流电源 | YD-AD1005 | 1台 | 电源 |
| 12 | 互感器二次负荷测试仪 | TLHG-3309 | 1台 | 二次负荷测量 |
| 13 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
| 14 | 温湿度计 | KT-903 | 1台 | 温湿度测量 |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com
E-mail：whtlhgdq@163.com