河南省五级承试所需设备配置清单

| 一、高压发生设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 直流高压发生器 | TLHG108-60KV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 （含控制台） | TLHG-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | 变压器，开关，PT，CT等电气设备的耐压试验 |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | TLHG-607-75/25 | 1台 | 高压电缆等耐压试验 |
| 二、电气测量仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
| 2 | 伏安特性测试仪 | TLHG-505 | 1台 | VA特性测试 |
| 3 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
| 4 | 电容电感测试仪 | TLHG-2202 | 1台 | 测量电容器 |
| 5 | 电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
| 6 | 变压器直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
| 7 | 变压器变比测试仪 | TLHG-205 | 1台 | 变压器变比测量 |
| 8 | 变压器损耗参数测量仪 | TLHG-207 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 |
| 9 | 断路器动特性测试仪 | TLHG-305 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
| 10 | 单相继电保护测试仪 | TLHG-502 | 1台 | 继电保护测量 |
| 11 | 大电流发生器 | TLHG-DG-500A | 1台 | 升流检查 |
| 12 | 避雷器放电计数器测试仪 | TLHG-807 | 1台 | 避雷器 |
| 13 | 电缆识别仪 | TLHG-706 | 1台 | 电缆 |
| 三、常用仪器仪表 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 数字式兆欧表 | TLHG-2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 2 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
| 3 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量 |
| 4 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量 |
| 5 | 数字式双钳相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 电流电压回路检查 |
| 6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
| 7 | 钳形电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
| 8 | 互感器二次负荷测试仪 | TLHG-3309 | 1台 | 二次负荷测量 |
| 9 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
| 10 | 温湿度计 | KT-903 | 1台 | 温湿度测量 |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com
E-mail：whtlhgdq@163.com