海南电网申报三级承试资质所需设备配置表

| 一、高压发生设备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 变频串联谐振试验装置 |  | TLHG-608-216KVA/216kV/36 | 1套 | 110kV变电站电气设备的交流耐压试验 |
| 2 | 直流高压发生器 |  | TLHG-108-200kV/2mA | 1套 | 做电缆直流耐压实验和避雷器直流泄漏电流试验 |
| 二、电气测量仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 绝缘电阻测试仪 |  | TLHG-2010 | 1台 | 绝缘电阻测量，变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
| 2 | 直流电阻测试仪 |  | TLHG-201-10A | 1套 | 变压器绕组直流电阻测量 |
| 3 | 接地电阻测试仪 |  | TLHG-2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
| 4 | 变比测试仪 |  | TLHG-205 | 1台 | 变压器变比测量 |
| 5 | 氧化锌避雷器特性测试仪 |  | TLHG-803 | 1台 | 避雷器阻性电流测量有功分量及无功分量测量 |
| 6 | 高压开关综合测试仪 |  | TLHG-306 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
| 7 | 微机继电保护测试仪 |  | TLHG-702 | 1台 | 继电保护调试 |
| 8 | 变压器容量及损耗参数测量仪 |  | TLHG-207 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗容量测量 |
| 9 | 回路电阻测试仪 |  | TLHG-3011 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
| 10 | 真空度测试仪 |  | TLHG-302 | 1台 | 测量真空开关的真空度 |
| 11 | 伏安特性测试仪 |  | TLHG-505 | 1台 | VA特性测试 |
| 12 | 自动介损测试仪 |  | TLHG-206 | 1台 | 电容和介质损耗测量 |
| 13 | 大电流发生器 |  | TLHG-DG-2000A | 1台 | 升流检查 |
| 14 | 无线高压核相仪 |  | TLHG-708 | 1套 | 核相 |
| 15 | 交直流分压器 |  | TLHG-106-200KV | 1台 | 试验电压测量 |
| 16 | 电容分压器高压测量系统 |  | TLHG-105-200KV | 1台 | 试验电压测量 |
| 三、油、气试验仪器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 电导率仪盐密测量仪 |  | TLHG-808 | 1台 | 绝缘子盐密测量 |
| 四、常用仪器仪表 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 |  | 电压互感器 | JDZW-110 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 |
| 2 |  | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
| 3 |  | 平均值电压表 | L2/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 |
| 4 |  | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 |
| 5 |  | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 电压测量 |
| 6 |  | 单相接触调压器 | TDGC-3KVA | 1台 | 调压 |
| 7 |  | 三相接触调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
| 8 |  | 精密电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 |
| 9 |  | 数字钳式万用表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
| 10 |  | 数字直流微安表 | TLHG-9902 | 1只 | 电流测量 |
| 11 |  | 钳型相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 电流电压回路检查 |
| 12 |  | 低功率因数瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 |
| 13 |  | 三表检验装置 | TLHG-3301 | 1套 | 校验电流、电压、功率表 |
| 14 |  | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量 |
| 15 |  | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量 |
| 16 |  | 数显示波器 | UT2025C | 1台 | 过电压测量 |
| 17 |  | 通道测试仪 | TLHG-5111 | 1台 | 线路高频参数 |
| 18 |  | 红外测温仪 | UT302A | 1台 | 测温度 |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com
E-mail：whtlhgdq@163.com