35kV等级预防性试验设备的选型

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变 压 器 | 抗干扰全自动介损测试仪 | TLHG-206 | 准确度： Cx: ±（读数×1%+1pF） tgδ: ±（读数×1%+0.00040） |
|  | 直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 变压器直流电阻测量10A |
|  | 全自动变比测试仪 | TLHG-205 | 变比测量范围：1～10000 精度： 0.2 级 |
|  | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2013 | 升压速率：2KV/s±10% 精度等级：1级 连续试验次数：1-6次 |
|  | 变压器容量及损耗参数测量仪 | TLHG-207 | 输出：0～100A 0～750V |
|  | 变压器有载开关测试仪 | TLHG-2017 | 三路独立测试电源，输出电流I≥1A |
| 开 关 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3012-100A | 带打印。输出：0～100A 量程0～1999.99Ω |
|  | 断路器动特性分析仪 | TLHG-305 | 12个断口，含直线传感器，旋转传感器 |
|  | 真空度测量测试仪 | TLHG-302 | 检测范围： 10-5 —10-1Pa |
| 互 感 器 | 三倍频发生器 | TLHG-102 | 输出容量：产品容量的20% 输入电压：380V±5% 三相四线50HZ |
|  | 互感器综合测试仪 | TLHG-505 | 可测试CT/PT伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线 |
| 避 雷 器 | 直流高压发生器（含微安表） | TLHG-108-120kV/2mA | 输出：120KV，2mA |
|  | 氧化锌避雷器特性测试仪 | TLHG-803 | 有效值 0—10mA，50Hz/60Hz；准确度：±（读数×5%±5µA） |
| 电 缆 | 电缆故障测试仪 | TLHG-703 | 最短测试距离（盲区）：5-10米 精确定点误差：±0.2m |
| 地 网 | 数字接地电阻测量仪 | TLHG-2571 | 分辨率：0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V |
|  | 接地引下线导通测试仪 | TLHG-907 | 输出电流：10A、 5A、1A。 |
| 其 它 | 轻型高压试验变器 （含控制台，放电棒，保护球隙） | TLHG-YD（JZ） 10kVA/100kV | 输出：0～100KV 容量：10KVA |
|  | 智能双显绝缘电阻测试仪 | TLHG-2010 | 电路与外壳间电压为1000V DC时，最大2000MΩ |
|  | 交直流分压器 | TLHG-106 | AC:1.0% DC:0.5% |
|  | 微机继电保护测试仪 | TLHG-860 | 单相输出：3×40A 三相并联：120A最大输出功率：≥450VA/相 |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋 
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com 
E-mail：whtlhgdq@163.com