2018年二级承试所需设备配置清单

| 一、高压发生设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 直流高压发生器 | TLHG-108-250KV/5mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
| 2 | 工频交流耐压试验装置 | TLHG-YD(J)-10KVA/100KV | 1套 | 变压器，开关，PT，CT等电气设备的耐压试验 |
|  |  | TLHG-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 |  |
| 3 | 变频串联谐振试验成套装置 | TLHG-608-2000KVA/400KV | 1套 | 高压电缆等耐压试验 |
| 4 | 感应耐压试验装置 | TLHG-102-5KVA | 1套 | 电压互感器感应耐压 |
| 二、电气测量仪器 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 高压介质损耗测试装置 | TLHG-206 | 2台 | 电容和介质损耗测量 |
| 2 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011-100A | 2台 | 导电回路接触电阻测量 |
| 3 | 互感器伏安特性测试仪 | TLHG-505 | 1台 | VA特性测试 |
| 4 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
| 5 | 电容电感测试仪 | TLHG-2202 | 1台 | 电容、电感测试 |
| 6 | 接地导通测试仪 | TLHG-908 | 1台 | 接地测量 |
| 7 | 变压器直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 2台 | 变压器绕组测量 |
| 8 | 变压器变比测试仪 | TLHG-205 | 1台 | 变压器变比测量 |
| 9 | 变压器绕组变形测试仪 | TLHG-2020 | 1台 | 绕组测量 |
| 10 | 有载分接开关测试仪 | TLHG-2017 | 1台 | 开关测试 |
| 11 | 断路器特性测试仪 | TLHG-305 | 2台 | 高压开关机械动作特性测量 |
| 12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | TLHG-803 | 1台 | 避雷器测试 |
| 13 | 三相继电保护测试仪 | TLHG-702 | 2台 | 继电保护调试 |
| 14 | 输电线路参数测试仪 | TLHG-7011 | 1台 | 异频法 |
| 15 | 雷击计数器校验仪 | TLHG-807B | 1台 | 避雷器测量 |
| 16 | 绝缘电阻测试仪 | TLHG-2533 | 2台 | 绝缘电阻测量 |
| 三、油、气试验仪器 |  |  |  |  |
| 1 | SF6检漏仪 | XP-1 | 1台 | SF6测试 |
| 2 | SF6气体微水测试仪 | TLHG-5501S | 1台 | SF6气体微量水份测量 |
| 3 | SF6气体密度校验仪 | TLHG-5508 | 1台 | SF6气体密度校验 |
| 4 | 绝缘油色谱仪 | TLHG-7706 | 1台 | 油浸变压器，油开关 |
| 5 | 绝缘油闭口闪点仪 | TLHG-7702 | 1台 | 绝缘油闭口闪点测试 |
| 6 | 绝缘油微水仪 | TLHG-7703 | 1台 | 精确测定液体、固体、气体中的微量水分 |
| 7 | 绝缘油酸值测定仪 | ZBSZ-8 | 1台 | 绝缘油酸值测定 |
| 8 | 绝缘油PH测定仪 | PH335 | 1台 | 绝缘油PH测定 |
| 9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | TLHG-209 | 1台 | 绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率 |
| 10 | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2011 | 1台 | 油耐压测试 |
| 四、常用仪器仪表 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 兆欧表 | TLHG-2670 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 2 | 兆欧表 | TLHG-2671 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
| 3 | 数字式双钳相位伏安表 | TLHG-7013D | 1只 | 电流电压回路检查 |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com
E-mail：whtlhgdq@163.com