2018年二级承装类所需工器具设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运输工具 |  |  |  |
| 1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
| 二 | 杆塔组立和架线设备 |  |  |  |
| 1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100kN（容许吊重不大于30kN） |
| 2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
| 3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
| 三 | 绝缘油、气施工设备 |  |  |  |
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度＜60Pa |
| 2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
| 3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
| 4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
| 四 | 压接设备 |  |  |  |
| 1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN |
| 2 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50－125mm, 厚度5－12mm |
| 五 | 测量、试验及动力设备 |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 接地电阻测量仪 | 台 | 4 |  |
| 3 | 数字式真空计 | 台 | 1 | 1-1000Pa |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 |  |
| 5 | 钳型电流表 | 台 | 3 |  |
| 6 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
| 7 | 电缆输送机 | 台 | 10 | 5kN |
| 8 | 电缆牵引机 | 台 | 4 | 50kN |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com
E-mail：whtlhgdq@163.com