2018年五级承装类所需工器具设备配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运输工具 |  |  |  |
| 1 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 |
| 二 | 杆塔组立和架线设备 |  |  |  |
| 1 | 双钩 | 把 | 2 | 15～50kN |
| 2 | 卡线器 | 只 | 6 |  |
| 3 | 紧线器 | 把 | 10 | 10～15kN |
| 4 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 20-50kN |
| 5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
| 6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
| 三 | 压接、焊接和切割设备 |  |  |  |
| 1 | 手动液压机 | 台 | 2 | 240kN |
| 2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
| 3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |
| 4 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
| 5 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 90－200mm2 |
| 6 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50－125mm, 厚度5－12mm |
| 四 | 测量、试验及动力设备 |  |  |  |
| 1 | 激光测距仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 经纬仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 |  |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 |  |
| 6 | 钳型电流表 | 台 | 2 |  |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 3-5kW |
| 8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 |  |
| 9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 2 |  |
| 10 | 力矩扳手 | 把 | 2 |  |

单位：武汉天立华高电气设备有限公司
电话：027-86385231  86385331
地址：武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真：027-86385331
网址：www.whtlhgdq.com
E-mail：whtlhgdq@163.com