TLHG-110冲击电流发生器

产品介绍

执行标准：DL/T596-1996

TLHG-110 系列冲击电流发生器主要用以检验电气设备耐受冲击电流稳定的能力，广泛应用于氧化锌避雷器阀片进行冲击电流试验，也可以用于其它研究性试验。

产品参数

| 六种冲击电流波形发生器的主要技术参数 |  |
| --- | --- |
| 额定电压 | 50 ±kV或±120kV |
| 2000μS方波冲击电流幅值 | 1.5kA±5% |
| 1/＜20μS陡波冲击电流值 | 20kA±5% |
| 4/10μS冲击电流幅值 | 100kA±5% |
| 8/20μS雷电冲击电流幅值 | 40kA±5% |
| 30/80μS操作冲击电流幅值 | 2kA±5% |
| 五种冲击电流波形发生器的主要技术参数 |  |
| 额定电压 | 50 ±kV或±120kV |
| 1/＜20μS陡波冲击电流幅值 | 20kA±5% |
| 4/10μS冲击电流幅值 | 100kA±5% |
| 8/20μS雷电冲击电流幅值 | 40kA±5% |
| 30/80μS操作冲击电流幅值 | 2 kA±5% |
| 18/40μS冲击电流幅值 | 20kA±5% |

1、TLHG-110冲击电流发生器产品特点

2、体积小、结构紧凑、调波方便;

3、输出电流大(4/10mS波形达到120kA);

4、本装置采用下球气缸推动触发方式，同步性能好，动作可靠;

5、每只主电容器套管上都串有一只大能量的无感吸能电阻，确保主电容器的安全;

6、采用恒流充电计算机测量控制一体化系统，自动化程度高，抗干扰能力强。