TLHGDJ系列电机耐压试验装置

1 供货范围

TLHGDJ系列电机耐压试验装置          1台

2 遵循的技术标准

符合《电力设备交接和预防性试验规程》

3 产品的基本性能参数

3.1仪器特点

|  | 1、一体化，便于携带及移动，特别适用于大型厂矿室内外移动作业。 2、分体式，单台重量轻，便于后期随被试品扩容而对本试验装置升级扩容。可继续增加电抗器节数 |
| --- | --- |

- 3.2技术参数

1、容量：4-50kVA

2、电压等级：10-50kV

3、适用范围：6kV-10kV高压电动机，100MW以下火力发电机组及6-10kV交联电缆的耐压试验。

4 基本配置

1、主机					1台

2、附件箱					1套

3、说明书					1份

4、合格证					1张

5 验收

1）仪器必须经过开箱验收和现场使用验收

2）开箱验收项目如下：

a.仪器配置符合技术合同要求，不缺少配件，使用说明书、出厂检验报告齐全。

b.仪器无损款、无制造缺陷、受潮现象。

c.仪器通电开机正常，工作正常。

3）现场验收按照以下要求进行：

仪器按照招标书规定的现场实际测量要求，在对试品进行实际测量，符合要求，试验报告的制做符合技术协议要求。

6 质量保证

除现场使用人为造成的仪器及其配件损坏外，仪器质量保证期为3年，在此期间，因制造原因造成的缺陷由厂家负责免费消除。质量保证期过后，如仪器出现缺陷，厂家应及时配合用户消除缺陷。