| 红外探测器 | 产地 | 美国 |
| --- | --- | --- |
|  | 材料 | 氧化钒 |
|  | 像素 | 320×240 |
|  | 波长范围 | 8~14μm |
| 可见光摄像机 | 彩色CCD |  |
| 视频特性 | 制式 | PAL/NTSC |
|  | 显示方式 | 红外热图像及可见光图像双画面显示 |
| 报警方式 | 超温报警 | 最高温度自动捕捉，报警温度可自设，声音报警的同时硬盘自动录像 |
| 环境特性 | 使用温度 | -40℃~+60℃ |
|  | 存储温度 | -55℃~+70℃ |
| 系统配置 |  | 红外监控系统，可见光监控系统，云台控制系统，计算机，彩色液晶显示器，操作台 |