| 红外摄像机 | 探测器类型 | 进口第三代非致冷焦平面 |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 320×240 |
|  | 输出制式 | NTSC |
|  | 响应波段 | 8～14μm |
|  | 测温范围 | -20℃～300℃（可扩展至2000℃） |
|  | 测温精度 | ±2% |
|  | 温度分辨率 | <0.1℃（在30℃时） |
|  | 空间分辨率 | 1.3mrad |
|  | 焦距范围 | 0.5m～∞ |
|  | 场频 | 50HZ/60HZ |
|  | 光圈、焦距 | 电动 |
|  | 数字输出 | 14位 |
|  | 工作环境 | -20℃～+60℃ |
| CCD摄像机 | 输出制式 | PAL |
|  | 视频输出 | VBS；1Vpp；75W/Y；VSIVpp/C；0.286Vpp |
|  | 焦距控制 | 自动/手动 |
|  | 同步方式 | 内同步/外同步 |
|  | 光圈控制 | 自动/手动 |
|  | 镜头 | X16变焦（F1.6F=3.9～63mm） |
|  | 快门速度（28级） | 1/50～1/10000（PAL） |
|  | 信号噪声比 | 大于48dB |
|  | 自动增益控制 | 开关 |
|  | 数字变焦 | X8 |
|  | 自平衡 | 自动自平衡/预制（室内、室外）/手动/按/专用 |
|  | 像素 | 47万/44万 |
|  | 最低照度 | 0.7Lux@F1.4彩色黑白转换 |
|  | 水平解像力 | ≥470TVL |
|  | 屏幕菜单显示 | 中文内置菜单 |
|  | 水平清晰度 | ≥350线 |
|  | 电源 | 直流12±2V |
|  | 功率 | 4.2W |
| 云台 |  | 360°全向、全闭环、二轴联动、带光电编码器位置反馈 |
|  |  | 具有预置功能，室内、室外可选 |
| 显示方式 |  | 单画面、四画面 |