| 探测器性能 | 探测器类型 | 非致冷焦平面微热型（氧化钒） |
| --- | --- | --- |
|  | 像素 | 320×240 |
| 图像性能 | 视场角/最小焦距 | 8.4°×6.3°/5m |
|  | 空间分辨率 | 0.47mrad |
|  | 噪声等效温差 | ≤50mk（30℃时） |
|  | 帧频 | 30HZ |
|  | 聚焦 | 电调 |
|  | 波长范围 | 8～14μm |
| 图像显示 | 显示器 | OLED双目显示器，分辨率800×600 |
| 热像操作 | 亮度/增益调整 | 自动/手动 |
|  | 极性变换 | 黑热/白热切换 |
|  | 电子变倍 | 2X |
| 电源系统 | 电池类型 | 锂电池，可充电 |
|  | 电池参数 | 7.2V，1.3Ah锂电池 |
|  | 使用时间 | ≥3小时 |
|  | 充电时间 | 5小时 |
| 环境参数 | 使用温度 | -40℃~+60℃ |
|  | 存储温度 | -55℃~+70℃ |
|  | 防护等级 | IP66 |
| 物理特性 | 尺寸 | 215mm×165mm×80mm |
|  | 重量 | 1000g（含电池） |
| 接口 | 电源接口 | 有 |
|  | 视频输出 | PAL |