TLHG-9902直流微安表

用于测量直流泄漏电流或电导电流值、精度高、量程宽、读数直观，数字显示，使用方便。抗冲击，过量程自动保护，有极性显示。

量程：0～1.999mA(Ⅰ型)
精度：1.0%,数字显示
电源：DC9V（叠加电池一节）
外形：Ф110×60

结构:微安表外壳采用不锈钢钟面圆盒形,测量结果在仪表正面显示,仪表上部设有屏蔽插座并配有测量电缆作为输出。仪表下部设有接头作为测量输入。电池装在盒内，并设有电源开关。

注意事项：
（1）数字泄漏微安表可用于高压和地电位测量。
（2）测量线不宜过长，以免影响测量准确和安全。
（3）仪表处在高压连接时必须牢固拧紧，以免跌落。
（4）测量完毕请注意用放电棒进行放电。

武汉天立华高电气设备有限公司

地址：武汉市东湖风景区先锋村工业园天立大厦2幢

电话：027-86385231,027-86385331,18963984838

传真：027-86385331 邮政编码：430083

网址：www.whtlhgdq.com

邮箱：whtlhg@163.com