产品概述:

大电流导线主要用作电流互感器检定时的穿心导线，也可在其它大电流实验中使用。

产品简介：

我公司大电流导线由导线和接线端两部分组成，铜焊联接，导线芯用多股铜丝绕制，每股直径为0.1mm；表皮为锦纶编织的绝缘保护套，其中10-50A为单层，100-3000A为双层。导线的长度和接线端的形式可按用户要求加工。其电流密度为5A每平方毫米，额定电压为660V。

产品别称：

大电流导线，电流导线，

产品特性：

具有做工精细、外形美观、安全可靠、质地柔软、耐磨耐高温等特点。

产品参数：

| 额定电(A) | 100 | 200 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截面积 (平方毫米) | 20 | 40 | 50 | 100 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |